Климат-ua
г. Киев, ул. Большая Васильковская, 72, БЦ «Олимпийский»
Тел.: +3 (067) 290-67-67, моб. +3 (050) 801-42-21
E-mail: klimatuacom@gmail.com http://www.klimat-ua.com

Заказчик:                __________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению
Телефон, факс:      __________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению
E-mail:                    ___________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению
Название объекта и его адрес: _______________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению
Контактное лицо: _______________________________________”___”_________20___г.
Техническое задание на поставку холодильной машины.
Уважаемые господа!
    Компания Климат-ua предлагает Вам поставку абсорбционных  холодильных машин. Необходимое оборудование мы выбираем на основании Ваших технических требований, которые просим передать согласно ниже приведенному вопроснику.
Исходные данные для подбора холодильной машины.
	Холодопроизводительность


	
	кВт

	Теплопроизводительность


	
	кВт

	Охлаждаемая вода

· Температура на входе:
· Температура на выходе:


	
	С
С

	Охлаждающая вода от градирни

· Температура на входе:
· Температура на выходе:


	
	С
С

	Параметры источника энергии

	Горячая вода

· Температура на входе:
· Расход:


	
	С
м3/ч

	Пар

· Давление на входе:
· Расход:


	
	МПа

Кг/ч

	Газ

· Удельная теплота сгорания:


	
	кДж/м3

	Жидкое топливо

· Удельная теплота сгорания


	
	кДж/м3

	Примечание:


  








Климат-ua                                                                              
г. Киев, тел: (067) 290-67-67                                                                                          


