Климат-ua
г. Киев, ул. Большая Васильковская, 72, БЦ «Олимпийский»
Тел.: +3 (067) 290-67-67, моб. +3 (050) 801-42-21
E-mail: klimatuacom@gmail.com http://www.klimat-ua.com

Заказчик:                __________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению
Телефон, факс:      _________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению
E-mail:                    ___________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению
Название объекта и его адрес: _______________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению
Контактное лицо: _______________________________________”___”_________20___г.
Техническое задание на поставку прецизионных кондиционеров.
Уважаемые господа!
   Компания Климат-ua предлагает Вам поставку прецизионных кондиционеров. Необходимое оборудование мы выбираем на основании Ваших технических требований, которые просим передать согласно ниже приведенному вопроснику.

Исходные данные для подбора прецизионных кондиционеров.

	1.
	Холодопроизводительность
	
	кВт

	2.
	Количество оборудования
	
	шт.

	3.
	Условия воздушной среды в помещении (tвоздуха, отн.влажность)
	
	С, %

	4.
	Параметры наружного воздуха
	
	С,%

	5.
	Предпочтительный вариант исполнения кондиционера :
	
	

	
	а) блок с системой непосредственного испарения 
	
	

	
	- наружным воздухоохлаждаемым конденсатором;
	
	

	
	- водоохлаждаемым конденсатором;
	
	

	
	- охлаждением конденсатора гликолевой смесью;
	
	

	
	б) блок с использованием охлажденной воды (наличие центральной  холодильной станции);
	
	

	
	в) блок с двойной системой охлаждения;
	
	

	
	г) блок с энергосберегающим режимом работы (наличие системы естественного охлаждения);
	
	

	
	Направление потока приточного воздуха (вверх, вниз, горизонтально, с подключением к воздуховоду)
	
	

	6.
	Хладагент
	
	

	7.
	Требования к воздушному фильтру (EU3; EU4; EU5 и т.д.)
	
	

	8.
	Требования по увлажнению воздуха.
	
	

	9.
	Необходимость подачи свежего воздуха (процент соотношения).
	
	

	10.
	Система управления и контроля (необходимость управления с персонального компьютера)
	
	

	11.
	Дополнительные требования по опциям (наличие смесительного и распределительного коробов, детектора дыма, рамы для установки и т.д.)
	


  








                                                                                                         Климат-ua                                                                              
г. Киев, тел: (067) 290-67-67

