

 Климат-ua
г. Киев, ул. Большая Васильковская, 72, БЦ «Олимпийский»
Тел.: +3 (050) 801-42-21, моб. +3 (067) 290-67-67
www.klimat-uaE-mail: klimatuacom@gmail.com http://.com

Заказчик:                ____________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению
Телефон, факс:      ___________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению
E-mail:                    _____________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению
Название объекта и его адрес: _________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению
Контактное лицо: _________________________________________”___”_________20___г.
Уважаемые господа!
  Компания Климат-ua предлагает Вам поставку вентиляционных установок. Данное оборудование мы выбираем на основании Ваших технических требований, которые просим передать согласно ниже приведенному вопроснику.

  





  





1.�
Тип установки (внутренняя, наружная, работа в агрессивной среде)�
�
�
2.�
Назначение установки (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная)�



�
�
3.�
Исполнение (правое, левое)�
�
�
4.�
Производительность приточного вентилятора�
�
м3/ч�
�
5.�
Свободный напор приточной сети�
�
Па�
�
6.�
Производительность вытяжного вентилятора�
�
м3/ч�
�
7.�
Свободный напор вытяжной сети�
�
Па�
�
8.�
Рециркуляция�
�
%�
�
9.�
Класс фильтра (G4, F6, F8)�
�
�
10.�
Температура наружного воздуха зимой�
�
С�
�
11.�
Требуемая температура в помещении зимой�
�
С�
�
12.�
Температура наружного воздуха летом�
�
С�
�
13.�
Требуемая температура в помещении летом�
�
С�
�
14.�
Воздухонагреватель:�
�
�
�
а) электрический�
�
�
�
б) водяной (температура воды вход/выход)�
�
�
15.�
Воздухоохладитель:�
�
�
�
а) фреоновый (температура испарения)�
�
�
�
б) водяной (температура воды вход/выход)�
�
�
16.�
Рекуператор:�
�
�
�
а) роторный�
�
�
�
б) пластинчатый�
�
�
�
в) гликолевый�
�
�
17.�
Увлажнитель(требуемая влажность):�
�
�
�
а) ячейковый (адиабатическое увлажнение)�
�
�
�
б) форсуночный (адиабатическое увлажнение)�
�
�
�
в) паровой�
�
�
18.�
Двигатель вентилятора (плавное регулирование оборотов, односкоростной, двухскоростной)�
�
�
19.�
Аксессуары (рама, присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка)�
�
�
20.�
Автоматика (требуется, не требуется)�
�
�
21.�
Дополнительная информация:








�
�
 








                                                                                                                          Климат-ua                                                                              
г. Киев, тел: (067) 290-67-67

